                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  REPROFILARE VALE SCURGERE IN ORASUL TECHIRGHIOL,
                      JUD. C-TA     

         Obiectul:    CURATARE SI DECOLMATARE FIR DE VALE(CANAL COLECTOR) 

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 785001 REPROFILARE RIGOLA TRAPEZOIDALA  

                                       CU DESCHIDERE 2M/100ML               

        Categoria de lucrari: 2200                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TSG03D1         100 MP.       1.500                         

        DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU                         

        TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.                            

        MAT.,CU SCOAT.RADA                                               

        002  TSC02B11        100 MC.       0.490                         

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                          

        MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2                          

        IN COND.GOSP.APE                                                 

        003  TSC02B21        100 MC.       0.490                         

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                          

        MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.                         

        2 IN COND.GOSP.A                                                 

        004  TSA05B1         M.C.         42.000                         

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU                              

        TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-                         

        2M,T.MIJLOCIU                                                    

        005  TSE03C1         100 MP.       2.600                         

        FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.                            

        TARE                                                             

        006  TRB04A2         TONA         75.600                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              

        007  TRB02B11        TONA         75.600                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU TOMBERON INC                         

        ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPA 1-3                               

        DISTANTA 10M                                                     

        008  TRI1AA02F3      TONA         75.600                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN                         

        BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  
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        =================================================================

        009  TSC35A1        100 MC.       0.980                         

        EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE                               

        PNEURI 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA                            

        DIST.<10M                                                        

        010 AUT3521          ORA           8.000                         

        EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC                                 

        (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC                                      

        011  TRA01A05P       TONA        252.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CONTRIB. ASIGURATORIE PTR. MUNCA - 2,25%                   

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         
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                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  REPROFILARE VALE SCURGERE IN ORASUL TECHIRGHIOL,
                      JUD. C-TA     

         Obiectul:    CURATARE SI DECOLMATARE FIR DE VALE(CANAL COLECTOR) 

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 785002 REPROFILARE RIGOLA TRAPEZOIDALA   

                                       CU DESCHIDERE 3M/100ML              

        Categoria de lucrari: 2200                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TSG03D1         100 MP.       1.500                         

        DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU                         

        TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.                            

        MAT.,CU SCOAT.RADA                                               

        002  TSC02B11        100 MC.       0.735                         

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                          

        MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2                          

        IN COND.GOSP.APE                                                 

        003  TSC02B21        100 MC.       0.735                         

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                          

        MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.                         

        2 IN COND.GOSP.A                                                 

        004  TSA05B1         M.C.         63.000                         

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU                              

        TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-                         

        2M,T.MIJLOCIU                                                    

        005  TSE03C1         100 MP.       3.200                         

        FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.                            

        TARE                                                             

        006  TRB04A2         TONA        113.400                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              

        007  TRB02B11        TONA        113.400                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU TOMBERON INC                         

        ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPA 1-3                               

        DISTANTA 10M                                                     
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        008  TRI1AA02F3      TONA        113.400                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN                         

        BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        009  TSC35A1        100 MC.       1.470                         

        EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE                               

        PNEURI 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA                            

        DIST.<10M                                                        

        010 AUT3521          ORA          12.000                         

        EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC                                 

        (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC                                      

        011  TRA01A05P       TONA        378.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CONTRIB. ASIGURATORIE PTR. MUNCA - 2,25%                   
        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         
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                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  REPROFILARE VALE SCURGERE IN ORASUL TECHIRGHIOL,
                      JUD. C-TA     

         Obiectul:    CURATARE SI DECOLMATARE FIR DE VALE(CANAL COLECTOR) 

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 785003 RIGOLE SCURGERE DIN BETON/100ML                                

        Categoria de lucrari: 2200                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   DC04B1         M           200.000                         

        TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST                              

        CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA                           

        DRUMURI                                                          

        002   DG06A1        M.C.         21.000                         

        SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT LA                         

        IMBRACAMINTI DE DRUMURI                                          

        003  TSA02C1         M.C.         28.000                         

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                          

        VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.                             

        ADINC.<0,75M T.TARE                                              

        004  TSE03C1         100 MP.       0.700                         

        FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.                            

        TARE                                                             

        005  IFB09B1         MP.          70.000                         

        STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN                              

        NISIP                                                            

        006  TRA01A25        TONA         11.500                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 25 KM.                                                    

        007   CP19A1         BUC.        200.000                         

        MONTAREA ELEM.PREFABRICATE TIP"L"SI                              

        TIP"U"PT CANALE                                                  
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        007 4358235          BUC.        204.000                         

        RIGOLA CAROSABILA 50 X 65 X 60 CM                                

        008   CP19B1         BUC.        330.000                         

        - MONTARE PLACI DREPTE SAU CURBE                                 

        PREFABRICATE PENTRU CANALE                                       

        008 4358236          BUC.        337.000                         

        PLACA RIGOLA CAROSABILA DUBLU ARMATA 30/                         

        49 CM                                                            

        009 AUT3521          ORA          32.000                         

        EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC                                 

        (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC                                      

        010 TRI1AA08F#       TONA         65.700                         

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO                           

        PE RAMPA, TEREN                                                  

        011  TRA04A20        TONA         65.700                         

        TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU                              

        AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB                            

        20T PE DIS.20 KM.*                                               

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CONTRIB. ASIGURATORIE PTR. MUNCA - 2,25%                   
        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)      
        DEVIZIER                     
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        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  REPROFILARE VALE SCURGERE IN ORASUL TECHIRGHIOL,
                      JUD. C-TA     

         Obiectul:    CURATARE SI DECOLMATARE FIR DE VALE(CANAL COLECTOR)

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 785004 SANT PEREAT TRAPEZOIDAL TURNAT IN 
                                       PLACI DIN BETON/100ML                   

        Categoria de lucrari: 2200                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TSE02C1         100 MP.       1.800                         

        FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.                           

        TARE                                                             

        002  TSE03C1         100 MP.       1.600                         

        FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.                            

        TARE                                                             

        003  TSE01C1         100 MP.       3.400                         

        NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A                             

        PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM                           

        IN TEREN TARE                                                    

        004 AUT7953          ORA          24.000                         

        EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC CU                              

        ECHIPAMENT PICON                                                 

        005  IFB09A1         MP.           3.400                         

        STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP                             

        006  TRA01A30        TONA         28.300                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 30 KM.                                                    

        007  TRB04A2         TONA         28.300                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              
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        =================================================================

        008   CB08A1         MP.         280.000                         

        COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI                         

        ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE                                   

        009  IFA03C1         MP.         340.000                         

        PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M                          

        SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10                         

        CM.                                                              

        009 2100913          M.C.         35.000                         

        BETON MARFA CLS C 22,5/18 (BC 22,5/B                             

        300)                                                             

        010  TRB04A2         TONA         84.000                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              

        011  TRA06A30        TONA         84.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CONTRIB. ASIGURATORIE PTR. MUNCA - 2,25%                   
        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         
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        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  REPROFILARE VALE SCURGERE IN ORASUL TECHIRGHIOL,
                      JUD. C-TA     

         Obiectul:    CURATARE SI DECOLMATARE FIR DE VALE(CANAL COLECTOR)

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 785005 REPARAT PODET CADRE DIN BETON
                                       TIP C2'                               

        Categoria de lucrari: 2200                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   DC04B1         M             9.000                         

        TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST                              

        CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA                           

        DRUMURI                                                          

        002   DG05A1        MP.          29.000                         

        DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 6CM GROS                             

        FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE                                    

        PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE                                     

        003   DG06A1        M.C.          7.200                         

        SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT LA                         

        IMBRACAMINTI DE DRUMURI                                          

        004  TSC02B21        100 MC.       0.920                         

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                          

        MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.                         

        2 IN COND.GOSP.A                                                 

        005 AUT3521          ORA          40.000                         

        EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC                                 

        (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC                                      

        006  TSA18E3         M.C.         18.400                         

        SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.                          

        BL.FUND.L. EL.PAM IMBIBAT CU APA CU                              

        SPRIJ.H<4 M TEREN TAR                                            

        007   PH19A1        BUC.          1.000                         

        DEMONTAREA PODURI PROVIZORII LUNGIME SUB                         

        12M CU MACARA                                                    
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        =================================================================

        008  TSE02C1         100 MP.       0.310                         

        FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.                           

        TARE                                                             

        009  IFB03B1        MP.          31.000                         

        IMBRACAMINTE PROTECTIE,DIN PIATRA BRUTA,                         

        51-100 KG/BUC LA LUCR.PE CURSURI DE APA                          

        IN GROS.: 0,80                                                   

        010  IFB09C4         MP.          31.000                         

        STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN                              

        PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA                                   

        011  TRA01A30        TONA          6.750                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 30 KM.                                                    

        012  TRB04A2         TONA          6.750                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              

        013   CB08A1         MP.           9.000                         

        COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI                         

        ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE                                   

        014  IFA03D1        MP.          31.000                         

        PEREU PLACI BETON TURNAT IN CIMPURI 2 M                          

        SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15                         

        CM.                                                              

        014 2100913          M.C.          4.700                         

        BETON MARFA CLS C 22,5/18 (BC 22,5/B                             

        300)                                                             

        015  TRB04A2         TONA         11.300                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              

        016  TRA06A15        TONA         11.300                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                             

        DIST. =15KM                                                      

        017   PI06D1         BUC.          9.000                         

        MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU                            

        MACARAUA PE PNEURI DE 30-39,9 TF                                 
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        018 4358803          BUC.          3.000                         

        CADRU PREFABRICAT C2' 225(H)X160(L)X240                          

        (L)                                                              

        019 4358804          BUC.          4.000                         

        ARIPA PREFABRICATA A1                                            

        020 4358805          BUC.          2.000                         

        TIMPAN PREFABRICAT T2                                            

        021 AUT6755          ORA          16.000                         

        AUTOMACARA 20- 29,9TF CU BRAT CU ZABRELE                         

        022  TSC26D11       100 MC.       1.320                         

        DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA                           

        5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.4                          

        IN COND.GOSP.APE.                                                

        023  TSD02A11        100 MC.       1.320                         

        IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1                         

        SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE                          

        15-20CM GOSP.AP                                                  

        024  TSD05A1         100 MC.       1.150                         

        COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A                             

        UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE                          

        STRAT DIN PAM.NECOE                                              

        025   TE06C1        KG          279.000                         

        PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM                          

        OCHIURILE 100X100MM                                              

        025 3272309          KG          279.000                         

        PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 6                          

        X 2000 X 5000 MM                                                 

        026   DC05D1        MP.          29.000                         

        IMBRAC.BET CIM LA DR EXEC.INTR-UN SINGUR                         

        STRAT IN GROSIME DE 20 CM                                        

        026 3276854          M.C.          6.100                         

        BETON RUTIER (DRUMURI) BCR 4 TASARE S2                           
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        =================================================================

        027  TRB04A2         TONA         14.700                         

        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                          

        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU                                

        ADERENTA 2 LOPATARE                                              

        028  TRA06A15        TONA         14.700                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                             

        DIST. =15KM                                                      

        029   CP27B1         M            27.000                         

        MATARE ROST CU M100-T ORIZ.DINTR.PAN.DE                          

        PERETI SIPAN.DE PLANSEU SAU ROST.VERT.                           

        DINTR.PAN.DE PERET                                               

        030   PF05E1        MP.          40.000                         

        HIDROIZOLATII LA IMBINARI PREFABRICATE                           

        POD SOSEA CU STRAT SEPARATIE MEMBRANA                            

        BITUMINOASA                                                      

        031   DB02D1         100 MP.       0.290                         

        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST                         

        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU                               

        EMULSIE CATIONICA                                                

        032   DB12B1         TONA          4.200                         

        STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD                          

        CU ASTERNERE MECANICA                                            

        032 6101464          TONA          4.300                         

        BINDER DE CRIBLURA EB20 LEG 50/70                                

        033   DB02D1         100 MP.       0.290                         

        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST                         

        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU                               

        EMULSIE CATIONICA                                                

        034   DB16H1        MP.          29.000                         

        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA                         

        CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA                           

        034 6101465          TONA          2.800                         

        STRAT DE UZURA BA 16                                             
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        035 AUT4008          ORA           4.000                         

        COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-                         

        16TF                                                             

        036  TRA05A25        TONA          7.100                         

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                         

        CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,                            

        ETC) PE DIST DE 25                                               

        037 MDTC4625025      BUC.          2.000                         

        TRANSPORT UTILAJ 25 KM-65121004-MACARA                           

        PE PNEURI DE 0;20-0,299MN (20-29,9TF)                            

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CONTRIB. ASIGURATORIE PTR. MUNCA - 2,25%                   
        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER  
        SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:0769.60.57.20) 

